НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению,

водоотведению в жилых помещениях

| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 5,40 | 3,90 | 9,30 | 9,30 | - | 9,30 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 5,76 | 4,00 | 9,76 | 9,76 | - | 9,76 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 5,55 | 4,40 | 9,95 | 9,95 | - | 9,95 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,27 | 2,36 | 5,63 | 5,63 | - | 5,63 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 1,84 | 0,69 | 2,53 | 2,53 | - | 2,53 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,11 | 0,69 | 1,80 | 1,80 | - | 1,80 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,19 | 1,60 | 3,79 | 3,79 | - | 3,79 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,22 | - | 1,22 |

- Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых

помещениях при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета (с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.)

| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 5,94 | 4,29 | 10,23 | 10,23 | - | 10,23 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 6,34 | 4,40 | 10,74 | 10,74 | - | 10,74 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 6,11 | 4,84 | 10,95 | 10,95 | - | 10,95 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,59 | 2,60 | 6,19 | 6,19 | - | 6,19 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,02 | 0,76 | 2,78 | 2,78 | - | 2,78 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,22 | 0,76 | 1,98 | 1,98 | - | 1,98 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,41 | 1,76 | 4,17 | 4,17 | - | 4,17 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,01 | - | 2,01 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,34 | - | 1,34 |

- Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых

помещениях при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.)

| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 6,48 | 4,68 | 11,16 | 11,16 | - | 11,16 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 6,91 | 4,80 | 11,71 | 11,71 | - | 11,71 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 6,66 | 5,28 | 11,94 | 11,94 | - | 11,94 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 3,93 | 2,83 | 6,76 | 6,76 | - | 6,76 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,21 | 0,83 | 3,04 | 3,04 | - | 3,04 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,33 | 0,83 | 2,16 | 2,16 | - | 2,16 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 2,63 | 1,92 | 4,55 | 4,55 | - | 4,55 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,20 | - | 2,20 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,46 | - | 1,46 |

- Таблица 4

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых

помещениях при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м3 / (чел. x мес.) с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 7,56 | 5,46 | 13,02 | 13,02 | - | 13,02 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 8,06 | 5,60 | 13,66 | 13,66 | - | 13,66 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 7,77 | 6,16 | 13,93 | 13,93 | - | 13,93 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 4,58 | 3,30 | 7,88 | 7,88 | - | 7,88 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,58 | 0,97 | 3,54 | 3,54 | - | 3,54 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,55 | 0,97 | 2,52 | 2,52 | - | 2,52 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,07 | 2,24 | 5,31 | 5,31 | - | 5,31 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,56 | - | 2,56 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,71 | - | 1,71 |

- Таблица 5

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых

помещениях при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 8,10 | 5,85 | 13,95 | 13,95 | - | 13,95 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм | 8,64 | 6,00 | 14,64 | 14,64 | - | 14,64 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм | 8,33 | 6,60 | 14,93 | 14,93 | - | 14,93 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 4,91 | 3,54 | 8,45 | 8,45 | - | 8,45 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,76 | 1,04 | 3,80 | 3,80 | - | 3,80 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,67 | 1,04 | 2,71 | 2,71 | - | 2,71 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,29 | 2,40 | 5,69 | 5,69 | - | 5,69 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,75 | - | 2,75 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,83 | - | 1,83 |

- Таблица 6

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых

помещениях при наличии технической возможности установки

коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета (с учетом повышающих коэффициентов)

| Тип жилого помещения | Норматив, м3/(чел. x мес.) с 2017 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  | При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения |  |  |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| 1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм | 8,64 | 6,24 | 14,88 | 14,88 | - | 14,88 |
| 2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм | 9,22 | 6,40 | 15,62 | 15,62 | - | 15,62 |
| 3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм | 8,88 | 7,04 | 15,92 | 15,92 | - | 15,92 |
| 4. Жилые помещения, оборудованные душем | 5,23 | 3,78 | 9,01 | 9,01 | - | 9,01 |
| 5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем | 2,94 | 1,10 | 4,05 | 4,05 | - | 4,05 |
| 6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом | 1,78 | 1,10 | 2,88 | 2,88 | - | 2,88 |
| 7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых | 3,50 | 2,56 | 6,06 | 6,06 | - | 6,06 |
| 8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка | - | - | - | 2,93 | - | 2,93 |
| 9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок | - | - | - | 1,95 | - | 1,95 |

- Таблица 7

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Свыше 5 этажей | 0,02 | 0,01 | 0,03 |

- Таблица 8

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

при наличии технической возможности установки коллективных

(общедомовых) приборов учета (с 1 января 2015 г.

по 30 июня 2015 г.)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Свыше 5 этажей | 0,02 | 0,01 | 0,03 |

- Таблица 9

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

при наличии технической возможности установки коллективных

(общедомовых) приборов учета (с 1 июля 2015 г.

по 31 декабря 2015 г.)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Свыше 5 этажей | 0,02 | 0,01 | 0,04 |

- Таблица 10

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

при наличии технической возможности установки коллективных

(общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих

коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,01 | 0,04 |

- Таблица 11

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

при наличии технической возможности установки коллективных

(общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих

коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

- Таблица 12

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды

при наличии технической возможности установки коллективных

(общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих

коэффициентов)

| Тип многоквартирного дома | Норматив, м3/(м2 x мес.) с 2017 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При наличии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |  | При отсутствии в многоквартирном доме централизованного горячего водоснабжения |
|  | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| До 5 этажей включительно | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Свыше 5 этажей | 0,03 | 0,02 | 0,05 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

- Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек для полива земельного участка

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(м2 x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) |  |  |  |  |
|  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Расход воды на полив земельного участка | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,64 | 0,69 | 0,74 |

Примечание. Нормативы, указанные в таблице, не являются дополнительными нормативами (в поливной сезон) к нормативам, указанным в таблицах 7 - 9 приложения 1 к постановлению.

- Таблица 2

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи

для соответствующего сельскохозяйственного животного

| Вид домашнего животного (птицы) | Норматив, м3/(гол x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) |  |  |  |  |
|  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Лошадь | 2,43 | 2,67 | 2,92 | 3,40 | 3,65 | 3,89 |
| Корова | 2,13 | 2,34 | 2,56 | 2,98 | 3,20 | 3,41 |
| Свинья | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
| Овца | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| Коза | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Куры | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Индейки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Утки | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Гуси | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Цесарки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

- Таблица 3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек на мытье автомобилей

| Направление использования холодного водоснабжения | Норматив, м3/(ед. x мес.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками учета (с учетом повышающих коэффициентов) |  |  |  |  |
|  |  | с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Расход воды на мытье легковых автомобилей | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| Расход воды на мытье грузовых автомобилей | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,12 | 1,20 | 1,28 |